Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………….........……

…………………………………………………..
                 (pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS ASORTYMENTU – szafki przyłóżkowe

| Lp | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafki przy-łóżkowe | Szafka dwustronna z blatem bocznym z regulowaną wysokością (wymiar zakresu: 70 – 80 cm x 105 – 120 cm) za pomocą sprężyny gazowej. Blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylenia z ogranicznikiem wykonanym z tworzywa. Szafka złożona z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 – między górną szufladą i wysuwanym kontenerem i 2 - pod wysuwanym kontenerem np. na buty) i wysuwanego kontenera. Szafka wyposażona w minimum cztery kółka, w tym dwa z hamulcem. Szafka wykonana z wysokiej jakości polietylenu (rozwiązanie dopuszczalne: tworzywo typu HPL), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka. Wysokość szafki 72 – 82 cm. Szerokość szafki 40 – 51 cm. Długość szafki 45 – 59 cm. Wymiar regulowanego blatu bocznego 55 – 65 cm x 35 – 45 cm. | … |  |  |  |  | 105.000,00 |  |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM