Załącznik nr 1 do zaproszenia

Wykonawca:

……………………………………….........……

…………………………………………………..
                 (pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Model/Typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt: |
| 1.1 | Firewall - zapora sieciowa: - licencja (min. 3-letnia) aktulizacyjna bazy danych, - zapewniająca ochronę DNS, - posiadająca analizator SIEM, - polityka bezpieczeństwa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Serwer do odpalenia wirtualnych maszyn i usług do oprogramowania z poz. nr 2: - procesor nie gorszy niż Inter Xeon Silver 4310, 12 rdzeni (24 wątki), - 32GB pamięci DDR4, - sprzętowy kontroler dysków z 8GB cache z podtrzymaniem, - podwójne, nadmiarowe zasilanie Hot Plug, - zdalne zarządzanie z dedykowanym portem sieciowym, - cztery dyski SSD SATA min. 480 GB każdy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Zarządzalne urządzenie sieciowe: - liczba portów RJ45 10 Gbs: min. 12, - liczba portów SFP+ 1/10 Gbs: min. 12, - 10GBASE-T Ethernet, - autoryzowane zarządzanie za pomocą dostarczonego interfejsu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Macierz do zapisu kopii zapasowych: - do montażu w szafach przemysłowych rack o wysokości 2U, - 8-kieszeniowa, - interfejs sieciowy min. 2 x 1G i 2 x 10G SFP+, - 4GB pamięci DDR4 - wyposażenie: 8 dysków serwerowych HDD o pojemności min. 12TB | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Dysk twardy: - pojemność min. 256GB, - interfejs 2,5” SATA, - prędkość odczytu min. 550 MB/s, - prędkość zapisu min. 480 MB/s | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | System operacyjny Microsoft Windows wersja min. 10: - architektura: 64-bitowa, - licencja: OEM, - nośnik: DVD, - wersja językowa: Polska. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie: |
| 2.1 | Oprogramowanie zapewniające wirtualizację oraz scentralizowane zarządzanie serwerami: - subskrypcja (min. 3-letnia), obsługująca max. trzy serwery, - sześć licencji na procesor | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Oprogramowanie do konfiguracji, monitorowania i aktualizacji serwera z poz. 1.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Serwerowy system operacyjny: - architektura: 64-bitowa, - typ licencji: 16 rdzeni, - licencja: OEM, - wersja językowa: Polska | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Licencja dostępowa dla urządzenia umożliwiająca podłączenie I wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera Microsoft Windows Server 2022 typu Device Cal z wdrożoną rolą Active Directory | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Oprogramowanie do firewalla - zapory sieciowej z poz. 1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych oraz zarządzania danymi, obsługujące obciążenia chmurowe, wirtualne i fizyczne: - licencja wieczysta, - możliwość 10 instalacji - wsparcie na min. 1 rok | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  | X |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

# Footnotes

Bezwzględnie należy wskazać model/typ oraz producenta oferowanego sprzętu